# SeeSize 概要需求文档

多服务器资源监控与磁盘异常定位系统

项目名称  SeeSize

版本 0.1

概要需求基线

日期  2026年9月12日

# 文档目的

本文档定义 SeeSize 第一阶段的产品范围、主要用户流程、功能需求、非功能要求和验收边界，用于后续原型、技术设计、开发排期和测试。本文档保持概要级别，不展开接口字段、数据库表结构和每个页面的交互细节。未明确列入第一阶段的能力不应阻塞 MVP 交付。

# 产品概述

SeeSize 是一套自托管的多服务器资源监控与磁盘空间异常定位系统。用户在每台 Linux 服务器上安装轻量 Agent，并通过一个 Web 面板查看服务器状态、系统信息、CPU、内存、网络、磁盘和历史趋势。当磁盘容量异常增长时，系统能够启动受控目录扫描，比较前后目录快照，并展示主要增长路径。

# 第一阶段目标

让用户在一个页面管理和观察多台 Linux 服务器。

保存可查询的短期与长期资源历史，并控制数据库增长。

发现磁盘空间异常，并解释主要增长目录。

让目录扫描在资源有限的服务器上可限制 可暂停 可取消。

提供满足自托管场景的设备认证 传输安全和最小权限。

# 用户角色

| 角色 | 权限和任务 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 登录中心端 添加或撤销服务器 配置监控和扫描 查看全部数据与审计记录 |
| 普通查看用户 | 查看被授权服务器的状态 历史图表 异常事件和磁盘分析结果 |
| 服务器 Agent | 以设备身份上报所属服务器数据 接收允许范围内的扫描任务 |

MVP 可以只实现管理员账号和 Agent 设备身份。普通查看用户属于优先级较低的扩展，但数据模型应避免把用户与设备身份混为一类。

# 产品范围

## 第一阶段包含

中心服务 Web 登录和服务器管理。

Linux Agent 注册 心跳 指标采集和安全上报。

CPU 内存 网络 磁盘负载和运行时间。

多精度历史数据与时间范围查询。

磁盘容量阈值 增长速度和基础历史基线异常。

限制路径与深度的目录扫描。

目录树 快照比较 增长贡献排序和可选 Treemap。

Agent 撤销 扫描审计和基础告警事件。

## 第一阶段不包含

Windows macOS 和移动端 Agent。

原生桌面客户端。

日志全文采集和检索。

远程终端 远程命令和文件删除。

Kubernetes 大规模集群和跨中心高可用。

复杂机器学习或依赖外部大模型的诊断。

商业计费 组织和复杂多租户权限。

# 总体结构

| 模块 | 输入 | 主要处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent | Linux 系统接口和扫描任务 | 指标采集 目录遍历 资源限制 断线缓存 | 主机信息 指标 扫描结果 心跳 |
| 中心服务 | Agent 数据和用户操作 | 认证 存储 聚合 异常检测 快照比较 | 接口 事件 扫描任务 归因结果 |
| Web 前端 | 中心服务接口 | 状态展示 查询和交互 | 总览 图表 目录树 Treemap 设置页面 |
| SQLite | 配置 指标 事件 快照 | 事务 索引 清理和聚合 | 可查询的本地持久数据 |

# 主要用户流程

## 服务器接入

1.  管理员登录中心端并创建服务器记录。

2.  系统生成一次性注册码和安装参数。

3.  管理员在目标服务器安装并启动 Agent。

4.  Agent 使用注册码完成注册，获得独立设备凭据。

5.  中心端收到心跳后将服务器标记为在线并开始接收指标。

## 查看资源状态

1.  用户进入总览页面查看全部服务器在线状态和资源摘要。

2.  用户选择一台服务器进入详情页。

3.  用户查看当前指标，并切换历史时间范围。

4.  系统根据选定范围返回对应精度的数据。

## 磁盘异常定位

1.  系统检测到磁盘使用率或增长速度达到规则条件。

2.  系统创建异常事件，并建议启动目录扫描；管理员可配置部分规则自动扫描。

3.  Agent 按路径白名单和资源限制执行扫描。

4.  中心端保存新快照并与基准快照比较。

5.  页面显示增长目录排名、目录树、扫描完整度和触发原因。

# 功能需求

| 编号 | 需求 | 概要描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR 01 | 用户登录 | 系统应提供管理员登录 退出和会话失效能力 | 必须 |
| FR 02 | 服务器管理 | 管理员应能新增 重命名 分组 停用和撤销服务器 | 必须 |
| FR 03 | Agent 注册 | Agent 应使用一次性注册码完成首次注册并获得独立设备凭据 | 必须 |
| FR 04 | 在线状态 | 中心端应根据心跳显示在线 离线 最后上报时间和连接地址 | 必须 |
| FR 05 | 系统信息 | 系统应展示主机名 发行版 版本 内核 架构 IP 和运行时间 | 必须 |
| FR 06 | 实时指标 | 系统应展示 CPU 负载 内存 Swap 网络速率 磁盘容量和磁盘 I/O | 必须 |
| FR 07 | 历史查询 | 用户应能查询 1 小时 24 小时 7 天 30 天等时间范围 | 必须 |
| FR 08 | 分级存储 | 中心端应按保留策略聚合旧指标并清理过期数据 | 必须 |
| FR 09 | 异常规则 | 系统应支持磁盘容量阈值 增长量和增长速度规则，并保存触发依据 | 必须 |
| FR 10 | 扫描任务 | 管理员应能选择服务器 路径 深度和限制参数并启动 取消扫描 | 必须 |
| FR 11 | 扫描保护 | Agent 应拒绝白名单外路径，避免跟随符号链接和跨越未允许挂载点 | 必须 |
| FR 12 | 目录结果 | 系统应显示目录累计大小 占比 文件数 子目录数 状态和扫描时间 | 必须 |
| FR 13 | 快照比较 | 系统应比较同一路径两次快照并计算增减量与增长贡献率 | 必须 |
| FR 14 | 可视化定位 | 系统应提供可展开目录树；Treemap 作为高优先级增强 | 必须 |
| FR 15 | 异常事件 | 用户应能查看事件时间 严重程度 规则 关联服务器和处理状态 | 必须 |
| FR 16 | 审计记录 | 系统应记录登录 服务器注册 撤销 扫描创建和取消等敏感操作 | 必须 |
| FR 17 | 通知 | 系统可通过 Webhook 或邮件发送重要异常 | 可选 |
| FR 18 | 数据导出 | 用户可导出资源或扫描结果 | 可选 |

# 监控指标范围

| 类别 | 第一阶段指标 | 显示要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 主机名 发行版 系统版本 内核 架构 IP 启动时间 | 当前值 |
| CPU | 总体使用率 用户 系统 空闲 I/O wait 负载均值 | 当前值与历史趋势 |
| 内存 | 总量 已用 可用 缓存 Buffer Swap | 容量 数值 百分比和历史趋势 |
| 网络 | 接口 接收发送速率 累计流量 | 速率曲线并区分主要接口 |
| 磁盘 | 分区总量 已用 可用 使用率 | 容量 数值 百分比和异常状态 |
| 磁盘 I/O | 读取写入速率 可获得时的等待指标 | 当前值与历史趋势 |

内存页面必须明确区分 free 与 available。CPU 和网络速率需要通过两次累计计数差值计算，并处理 Agent 重启、计数器回绕和采样间隔变化。公网 IP 与本机网卡 IP 应分开标识。

# 历史数据要求

| 层级 | 默认采样或聚合间隔 | 默认保留 | 查询用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时层 | 10 秒 | 24 小时 | 观察短时波动和异常前后细节 |
| 分钟层 | 1 分钟 | 30 天 | 日 周和月趋势 |
| 小时层 | 1 小时 | 1 年 | 长期容量和负载变化 |

每个聚合点至少保存平均值 最大值 最小值和样本数。

缺失数据不得自动补成零，应显示为空缺。

查询范围越长，中心端应自动选择更低精度层级。

管理员应能调整保留期；系统应显示数据库当前体积。

数据清理失败应记录错误，不能静默无限增长。

# 异常检测要求

| 规则类型 | 示例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 容量阈值 | 磁盘使用率超过 80% | 支持持续时间和恢复阈值，避免临界值反复触发 |
| 绝对增长 | 两小时增长超过 5 GB | 支持按分区配置窗口与阈值 |
| 增长速度 | 每小时增长超过 2 GB | 记录起止容量和采样完整度 |
| 历史基线 | 当前增量显著偏离近期中位数 | 第一版可使用滚动中位数和 MAD，不依赖机器学习 |

异常事件必须可解释，至少展示触发规则、比较窗口、实际值、阈值和数据完整度。自动扫描默认关闭，由管理员对指定服务器和路径开启，避免异常规则直接产生高成本任务。

# 目录扫描要求

扫描任务必须指定服务器和根路径，根路径必须位于 Agent 配置的允许列表。

默认最大深度为 3，最大深度应可配置但设置合理上限。

每个目录默认仅返回最大的若干直接子项，其余合并为其他。

默认不跟随符号链接，不进入 proc sys dev run 等虚拟目录，不跨未允许挂载点。

扫描必须记录无法访问 路径消失 超时 取消和部分完成状态。

同一 Agent 默认只运行一个扫描任务。CPU 或 I/O 负载达到保护条件时暂停或降速。

用户展开未扫描目录时可创建分支扫描任务，不要求首次扫描整个文件系统。

结果应区分逻辑文件大小和实际占用空间，至少在文档中说明采用口径。

# 快照比较与增长归因

系统应以服务器 文件系统 根路径和统计口径匹配可比较快照。比较结果按路径计算当前大小、基准大小、变化量和变化比例。增长贡献率的分母应使用本次扫描范围内所有正增长目录的净增长，并避免父目录与子目录重复累加。页面应区分直接增长和包含子目录后的累计增长。

| 输出 | 内容 |
| --- | --- |
| 增长排名 | 按增量排序的目录列表，显示大小变化和贡献比例 |
| 差异目录树 | 正增长 减少 无变化 新增 删除和未知状态 |
| Treemap | 以当前占用或本次增长为面积，可切换视角 |
| 解释摘要 | 说明异常发生时间 主要增长目录 数据完整度和可能限制 |
| 证据链接 | 从异常事件跳转到对应服务器 分区 扫描任务和快照对比 |

# 页面概要

| 页面 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 登录 | 管理员账号 密码 错误提示和登录限速 |
| 服务器总览 | 在线状态 CPU 内存 磁盘 摘要异常和最后上报时间 |
| 服务器详情 | 基础信息 实时卡片 历史图表 磁盘分区和近期事件 |
| 磁盘分析 | 扫描任务 目录树 Treemap 快照选择 增长排名和完整度 |
| 异常事件 | 筛选 严重度 触发依据 关联服务器和处理状态 |
| 服务器设置 | 名称 分组 采集间隔 保留策略 扫描白名单和自动扫描 |
| 系统设置 | 账号 TLS 通知 数据库状态 审计和备份 |

# 非功能需求

| 编号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR 01 | 资源占用 | Agent 空闲 CPU 平均值目标低于 1%，常驻内存目标不高于 40 MB；最终以目标服务器实测为准 |
| NFR 02 | 采集稳定性 | 短时网络中断后自动重连；缓存应有容量和时长上限，禁止无限堆积 |
| NFR 03 | 响应时间 | 10 台服务器规模下，总览常规查询目标在 2 秒内完成，历史查询目标在 3 秒内完成 |
| NFR 04 | 兼容性 | MVP 支持 Linux amd64，优先验证 Ubuntu 和 Debian；arm64 为高优先级增强 |
| NFR 05 | 安全传输 | 生产部署必须使用 HTTPS 或 WSS；设备凭据不得出现在普通日志中 |
| NFR 06 | 最小权限 | Agent 使用专用系统用户；扫描默认只读；不提供任意命令执行 |
| NFR 07 | 可观测性 | 中心端与 Agent 应提供结构化日志 健康状态和关键错误原因 |
| NFR 08 | 数据可靠性 | 指标写入应支持去重或幂等；缺失和部分扫描数据必须显式标记 |
| NFR 09 | 易安装 | 目标是通过单条安装命令或明确的少步骤流程完成 Agent 注册 |
| NFR 10 | 可维护性 | 采集 异常 扫描 存储和前端模块应保持清晰边界，规则参数可配置 |

# 安全需求

注册码只能使用一次并设置有效期。

每台 Agent 使用独立设备凭据，中心端可以单独撤销。

中心端保存凭据时使用安全哈希或不可逆验证形式；敏感配置限制文件权限。

所有扫描请求在中心端做权限检查，在 Agent 端再次验证路径白名单。

登录接口需要限速，会话 Cookie 使用 HttpOnly Secure 和合理 SameSite 设置。

审计日志记录操作人 时间 对象 结果和来源地址，但不记录明文密钥。

Agent 默认不以 root 身份运行；确有需要的系统访问应使用最小能力或只读权限。

# 数据与隐私要求

默认上传目录聚合信息，不上传文件内容。

管理员可配置是否允许上传文件名；MVP 可以仅支持目录级结果。

扫描结果和历史指标均保存在用户自托管的中心端。

删除服务器时应明确提示保留还是删除历史数据。

备份应包含数据库和必要配置，但不在导出日志中泄露设备密钥。

# MVP 验收条件

1.  在 Ubuntu 和 Debian 测试环境中安装 Agent，并同时接入至少 3 台服务器。

2.  总览正确显示在线状态，详情页显示系统信息和六类核心资源数据。

3.  系统能够查询不同时间范围，并自动使用对应精度的历史数据。

4.  构造磁盘增长场景后，系统创建异常事件并显示完整触发依据。

5.  完成两次相同范围的目录扫描，正确输出主要增长目录和快照差异。

6.  无权限目录 符号链接 跨挂载点 取消和超时均有明确状态。

7.  撤销 Agent 凭据后，该 Agent 的后续上报被拒绝。

8.  完成 Agent 资源占用 扫描开销 数据库增长和异常定位准确性测试。

# 待后续细化事项

| 事项 | 需要确定的内容 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈 | Agent 和中心服务语言 前端框架 通信协议 | 技术设计阶段 |
| 指标口径 | CPU 内存 网络 磁盘 I/O 的精确计算方式 | Agent 原型前 |
| 扫描口径 | 逻辑大小 实际占用 硬链接和稀疏文件处理 | 扫描模块前 |
| 异常参数 | 默认阈值 窗口 静默期和恢复条件 | 异常模块前 |
| 页面交互 | 总览 详情 Treemap 和快照比较原型 | 前端开发前 |
| 部署模式 | 中心端二进制 Docker 反向代理和证书方案 | 集成测试前 |

# 需求基线结论

第一阶段需求已经形成完整闭环：Agent 持续上报资源指标，中心端保存和分析历史数据，磁盘异常触发受控扫描，快照比较定位增长目录，Web 页面向用户展示证据和结果。后续详细需求应优先细化指标口径、扫描数据结构、异常规则和页面原型，不应在核心闭环完成前扩展远程运维、跨平台或复杂智能诊断。